## 【表5-4】 单位(专业)工程预算费用计算表
【表5-4】
单位(专业)工程预算费用计算表
单位(专业)工程名称:旅检暂扣物品仓库改造工程-建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额(元)
一 | 预算定额分部分项工程量 |  | 按计价规则规定计算
| 其中 | 1.人工费+机械费 | ∑(定额人工费+定额机械费)
二 | 施工组织措施费
| 其中 | 2.安全文明施工费 | 1×15.33%
|  | 3.工程定位复测费 | 1×0.04%
|  | 4.冬雨季施工增加费 | 1×0%
|  | 5.夜间施工增加费 | 1×0%
|  | 6.已完工程及设备保护费 | 1×0%
|  | 7.二次搬运费 | 1×0%
|  | 8.行人、行车干扰增加费 | 1×0%
|  | 9.提前竣工增加费 | 1×0%
|  | 10.其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
三 | 企业管理费 |  | 1×21.22%
四 | 利润 |  | 1×8.5%
五 | 规费
| 11.排污费、社保费、公积金 |  | 1×10.4%
| 12.民工工伤保险费 |  | (一+二+三+四+11)×0.122%
六 | 总承包服务费
| 13.总承包管理和协调费 |  | 分包项目工程造价×0%
| 14.总承包管理、协调和服务费 |  | 分包项目工程造价×0%
| 15.甲供材料设备管理服务费 |  | 甲供材料设备费×0%
七 | 风险费 |  | (一+二+三+四+五+六)×0%
八 | 暂列金额 |  | (一+二+三+四+五+六+七)×0%+创标化工地增加费
九 | 计税不计费 |  | 计税不计费
十 | 不计税不计费 |  | 不计税不计费
十一 | 税金 |  | (一+二+三+四+五+六+七+八+九)×9%
十二 | 下浮 |  | (一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一)×0%
十三 | 建设工程造价 |  | 一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一-十二

## 【表5-5】 分部分项工程费计算表
【表5-5】
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:旅检暂扣物品仓库改造工程-建筑 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
1 | 单项 | 改造范围内需拆除的结构、饰面、灯具、设备、开关管线及杂物等拆除整理及清运，一次性包干不做调整 | 项 | 1
2 | 单项 | 改造范围内空调、消控、监控系统等配合拆装调试 | 项 | 1
3 | 单项 | 地面地砖修补 | m2 | 3.804
4 | 单项 | 新安装304不锈钢防盗格栅（1、直径22MM厚度1.2MM不锈钢管，间距10CM 2、38*25不锈钢横档厚度1.2MM，间距50CM 3、900*2100不锈钢格栅门） | m2 | 15.85
5 | 12-18 | 轻钢龙骨吊顶平面（U50型） | m2 | 55.28
6 | 12-53 | 600*600矿棉板天棚饰面 | m2 | 55.28
7 | 11-192 | 轻钢骨架石膏板隔墙封堵 | m2 | 3.15
8 | 单项 | 新安装烤漆铝板（含龙骨）厚度≥2MM | m2 | 3.57
9 | 14-155 | 墙面~乳胶漆 二遍(含批腻子） | m2 | 72.98
10 | 10-64 | 踢脚线 黑色大理石 高0.12米 | m2 | 0.258
11 | 单项 | 不锈钢压条安装（宽3CM) | m | 6.34
12 | 单项 | 3*4CM实木压条刷银粉漆 | m | 1.65
13 | 单项 | 304不锈钢防撞杆安装(1、与铝板墙面间隔5CM，不锈钢厚1CM) | m | 1.65
14 | 单项 | 30（长）*20（宽）*15（厚）暗装配电箱安装 | 个 | 1
15 | 单项 | 2P/32A带漏保空开安装 | 只 | 1
16 | 单项 | 1P/16A空开安装 | 只 | 6
17 | C4-633 | 铜芯电力电缆敷设 RVV3*6 | m | 40
18 | C4-1222 | 管内穿照明线 铜芯2.5mm2以内 | m单线 | 250
19 | C4-1184 | PVC线管 公称口径32mm以内 | m | 40
20 | C4-1182 | PVC线管 公称口径20mm以内 | m | 100
21 | 单项 | 86型暗盒安装 | 只 | 11
22 | 单项 | 86型三开面板安装 | 只 | 1
23 | 单项 | 86型两三插面板安装 | 只 | 10
24 | 单项 | 30WLED防爆灯吸顶安装 | 套 | 4
25 | 单项 | 新安装指纹锁 | 套 | 1
本页小计
【表5-5】
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:旅检暂扣物品仓库改造工程-建筑 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
26 | 单项 | 新安装重型热镀锌存货架（200*60*200）四层 | 套 | 3
27 | 单项 | 材料搬运及垃圾清理外运 | 项 | 1
28 | 单项 | 不停航施工费（隔离区内的的施工，投标人须采用不停航施工措施，不停航施工导致的夜间加班、工效降低、证件办理等需产生的费用必须充分考虑，费用包含在投标报价中。投标人需考虑聘请专业保安，负责门卫、巡逻、施工现场看护、隔离区围界看护等工作，人数每班不得少于1人，并配备相应的保卫措施 ） | 项 | 1
措施项目
本页小计
合计